## Лист1
№ п/п | Марка, Модель, | Диспетчерское наименование оборудования (полное) | Состояние |  |  |  | Режим работы |  |  | Мощность |  |  | Наработка
|  |  | Работа | Резерв | ТО/ТР/КР | Неисправность | Дата вывода в ремонт | Плановый срок ремонта | Прогнозный срок ремонта | Номинальная установленная мощность (паспортные данные) | Длительно-допустимая вырабатываемая мощность (согласно проведенных испытаний) | Среднесуточная вырабатываемая мощность | Наработка за сутки | Общая Наработка | Наработка после полного капитального ремонта
|  |  | моточас | [6 empty] | кВт | кВт | кВт | моточас | моточас | моточас
1 | ГТУ-16ПГ-2 (ПС-90 ГП-2) | ГТА-1 | 24 | [6 empty] | 16000 | 16000 | 12877.73 | 24 | 46103.34 | 11023.34
2 | ГТУ-16ПГ-2 (ПС-90 ГП-2) | ГТА-2 | 24 | [6 empty] | 16000 | 16000 | 12877.73 | 24 | 43505.21 | 14112.52
3 | ГТУ-16ПГ-2 (ПС-90 ГП-2) | ГТА-3 | 24 | [6 empty] | 16000 | 16000 | 12877.73 | 24 | 33048.66 | 3189.49
4 | ГТУ-16ПГ-2 (ПС-90 ГП-2) | ГТА-4 |  | 24 | [5 empty] | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 42070.01 | 42070.01
5 | ГТУ-16ПГ-2 (ПС-90 ГП-2) | ГТА-5 | 24 | [6 empty] | 16000 | 16000 | 12877.73 | 24 | 38722.44 | 38722.44
6 | ГТУ-16ПГ-2 (ПС-90 ГП-2) | ГТА-6 | 24 | [6 empty] | 16000 | 16000 | 12877.73 | 24 | 38476.37 | 38476.37
7 | ГТУ-16ПГ-2 (ПС-90 ГП-2) | ГТА-7 | 0 |  |  | 24 | 2024-08-01 | 2025-08-05 | 10.2025 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16455.16 | 16455.16
8 | ГТУ-16ПГ-2 (ПС-90 ГП-2) | ГТА-8 | 0 |  |  | 24 | 2024-05-14 | 2025-09-01 | 09.2025 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 9995.31 | 9995.31
9 | ГТУ-16ПГ-2 (ПС-90 ГП-2) | ГТА-9 | 24 | [6 empty] | 16000 | 16000 | 12877.73 | 24 | 20795.33 | 20795.33